深圳市医疗器械生产企业自查表

企业名称：

生产地址：

企业负责人：                联系电话：                手机：

管理者代表：                联系电话：                手机：

填表日期：                        填表人：

参加自查人员签名：

主要产品种类或名称：

是否通过医疗器械质量规范检查（GMP）    □ 是         □ 否

生产方式：  □ 自己生产            □ 委托加工

| 序号 | 项目 | 检查内容 | 自查情况 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证件 | 企业生产的产品是否在许可证范围内 |  |  |
| 2 |  | 企业生产许可证是否在有效期内 |  |  |
| 3 |  | 受委托加工企业是否有相关产品生产许可证 |  |  |
| 4 |  | 企业生产的产品是否有产品注册证 |  |  |
| 5 | 制度文件 | 企业是否建立质量管理制度及相应的质量管理文件 |  |  |
| 6 |  | 企业是否保存有关医疗器械监督管理方面的法规、规章和规范性文件，是否制定法规培训的计划 |  |  |
| 7 |  | 企业是否及时浏览国家、省、市药监部门的网站，了解、收集最新的规定、要求及通知，并自觉执行最新法规要求 |  |  |
| 8 | 部门设置 | 企业是否具有健全的质量管理机构，职能部门是否设置合理并职能清晰 |  |  |
| 9 |  | 企业是否确定各部门负责人及其职责 |  |  |
| 10 | 人力资源 | 企业主要负责人是否熟悉国家有关医疗器械的法律法规，熟悉产品生产过程 |  |  |
| 11 |  | 企业是否配备与产品生产相适应的技术人员并职责分明 |  |  |
| 12 |  | 生产部门负责人是否熟悉产品的生产工艺并职责分明 |  |  |
| 13 |  | 质检部门负责人是否熟悉产品检验要求及相关技术要求 |  |  |
| 14 |  | 生产部门负责人与质检部门负责人是否互不兼任 |  |  |
| 15 |  | 生产及检测人员是否经过岗前培训 |  |  |
| 16 |  | 直接接触无菌医疗器械产品人员的健康状况是否符合有关规定 |  |  |
| 17 |  | 企业是否具备两名以上合格的医疗器械内审员 |  |  |
| 18 | 基础设施 | 企业是否具有与所生产产品相适应的生产车间，生产环境是否清洁整齐 |  |  |
| 19 |  | 生产设备是否能够满足生产要求并正常运作 |  |  |
| 20 |  | 生产设备是否定期检查、维护、保养，并做好记录 |  |  |
| 21 |  | 企业是否具有专门的检测室（区） |  |  |
| 22 |  | 检测设备是否能够满足产品标准规定的出厂检验要求，计量设备是否定期进行计量认定 |  |  |
| 23 |  | 企业是否具有专门的原料仓库和成品仓库； |  |  |
| 24 |  | 仓库是否有明确的功能分区，并标识清楚；仓库是否具有必须的环境检测设备和消防设施 |  |  |
| 25 | 采购控制 | 企业是否建立原材料采购程序 |  |  |
| 26 |  | 企业是否建立原材料检验标准及检验程序 |  |  |
| 27 |  | 企业是否对原材料供应商进行考核或评定 |  |  |
| 28 |  | 企业是否有所有原材料采购记录、检验记录 |  |  |
| 29 | 生产控制 | 企业是否建立保存全部技术规范和应用的技术文件（包括产品技术文件清单） |  |  |
| 30 |  | 企业是否明确产品的生产工艺规程并有作业指导书 |  |  |
| 31 |  | 企业是否按照产品标准及相关要求规范组织生产 |  |  |
| 32 |  | 生产过程是否有记录 |  |  |
| 33 |  | 产品生产过程是否有清晰的状态标识和可追溯标识 |  |  |
| 34 |  | 企业是否进行产品生产过程检验和最终检验，出厂检验是否符合产品标准要求，合格产品是否具有合格证 |  |  |
| 35 | 销售及售后服务 | 企业产品销售对象是否合法 |  |  |
| 36 |  | 企业是否认真做好售后服务、处理顾客投诉并保存相关的售后服务记录 |  |  |
| 37 | 其他 | 企业是否对不合格产品的处理有规范程序 |  |  |
| 38 |  | 企业是否对所生产产品的质量事故或不良事件及时上报有关部门 |  |  |
| 39 |  | 企业是否对存在的质量问题或潜在的质量问题采取积极的纠正措施 |  |  |
| 40 |  | 企业是否按时进行年度情况上报 |  |  |
| 41 |  | 委托加工是否符合国家相关的规定要求 |  |  |
| 42 |  | 产品的说明书、标签和包装标识是否符合《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》的要求 |  |  |